**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«25» июля 2023 года № 673

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 27.09.2022 № 880   
«Об утверждении механизма оперативно-диспетчерского управления системой теплоснабжения муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1.  Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 27.09.2022 № 880 «Об утверждении механизма оперативно-диспетчерского управления системой теплоснабжения муниципального образования «Светлогорский городской округ» (далее – Постановление от 27.09.2022 № 880), изложив Приложение № 2 к Постановлению от 27.09.2022 № 880 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» А.Д. Азарян.

4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

**Программа совместных противоаварийных тренировок**

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ»  
от «25» июля 2023 № 673

**с теплоснабжающими организациями Светлогорского городского округа на 2023-2024 гг.**

**МУП «Теплосети Светлогорского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Тема тренировки** | **Вид тренировки** | **Руководитель** | **Привлекаемый персонал** |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Загазованность помещения котельной | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Запах газа в ГРУ | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение давления газа перед горелками котла | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нарушение тяги | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пожар в помещении котельной | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Неисправность КИП, средств АиС | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Понижение давления воздуха перед горелками | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Исчезновение напряжения на устройствах дистанционного и автоматичес-  кого управления | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» по Балтийскому Флоту Министерства обороны РФ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Тема тренировки** | **Вид тренировки** | **Руководитель** | **Привлекаемый персонал** |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Загазованность помещения котельной | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Запах газа в ГРУ | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение давления газа перед горелками котла | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нарушение тяги | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пожар в помещении котельной | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Неисправность КИП, средств АиС | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Понижение давления воздуха перед горелками | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Исчезновение напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Котельная ООО «Санаторий «Отрадное»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Тема тренировки** | **Вид тренировки** | **Руководитель** | **Привлекаемый персонал** |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Загазованность помещения котельной | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Запах газа в ГРУ | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повышение давления газа перед горелками котла | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нарушение тяги | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пожар в помещении котельной | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Неисправность КИП, средств АиС | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Понижение давления воздуха перед горелками | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Исчезновение напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления | Общекотельная | Руководитель структурного подразделения | Оперативный,  оперативно-ремонтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |