Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования «Поселок Донское»

от «10» августа 2016 года № 76

План

проверки готовности теплоснабжающих предприятий и организаций, управляющих многоквартирными домами

на территории муниципального образования «Поселок Донское»,

к отопительному периоду 2016-2017 гг.

1.Теплоснабжающие предприятия:

| Наименование предприятия | Срок проведения проверки | Документы, вопросы, подлежащие проверке | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МКП «Водоканал Донское» МО «Поселок Донское» | до 01.11.2016 г. | - наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, - наличие графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, |  |
|  |  | - наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией, |  |
|  |  | -соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, |  |
|  |  | - функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, в т.ч. укомплектованность указанных служб персоналом, техникой, инструментом, оснасткой, |  |
|  |  | - организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии, - обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии - отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти, |  |

2. Управляющие организации, приобретающие тепловую энергию для оказания коммунальных услуг

в части отопления:

| Наименование УК | Срок проведения проверки | Документы, подлежащие проверке | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Согласие» ООО «Управляющая компания ЖКХ Донское» | до 15.09.2016 г. | - устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок - выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения - состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии - состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов - состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов - наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии - работоспособность защиты систем теплопотребления- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности - отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией - наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов - отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель - надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями |  |